## 门店
四川太极大药房连锁有限公司东北片区
消防、治安安全自检查表
被检查门店：华泰路店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 是否设有兼职安全员，负责店上日常安全工作。 | V
2 | 是否定期（每周至少一次）开展安全自查，并作好安全记录。自查后若有安全隐患是否按要求上报，并及时整改。 | V
3 | 是否定期开展安全培训工作，并作好记录。 | V
4 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | V
5 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | V
6 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | V
7 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | V
8 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | V
9 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 | V
10 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | V
11 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | V
12 | 下班后是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。 | V
13 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | V
14 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 | V
15 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | V
16 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | V
17 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | V
18 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | V
19 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 | V
20 | 能否正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。 | V
店长：杨伟钰 检查人员：杨伟钰，杨陈梅 |  |  |  | 检查日期：20 16 年 3 月30日