崇都片区两会期间安全工作安全检查情况

尊敬的保卫部:

第十二届全国政协委员会第四次会议和第十二届全国人大第四次会议来临,片区响应保卫部的号召,要求各门店进行了安全自查工作,具体情况汇报如下:

（1）门店消防设施器材完好可用。

（2）监控、联网报警能正常运行。

（3）电气线路、插座、开关无裸露、接触不良等情况,门店没有超负荷用电。

（4）灭火器材没有被阻挡、遮挡的行为。

（5）煎药机,打粉机等经营器具严格按照使用说明操作。

（6）门店贵重商品进行“五双管理。

（7）办公室、集体宿舍重点检查门窗锁防盗设施无故障，及办公电器、电源、空调等的使用安全，能做到人走前断电断气。

特此回复！

崇都片区

刘成俊

2016年3月7日