新都区马超东路店安全自查情况

马超东路店坚持抓好每日安全巡查，以及周末门店负责人带队检查，落实管理措施，及时消除事故隐患，确保岗位上不留一丝隐患，严防事故。经查未发现任何安全隐患。

1.门店安全通道门无堵塞通道，无堵塞、遮挡消火栓、灭火器材。

2.门店安全出口标志、疏散标志、应急照明、灭火器、消火栓（水带、水枪）等，经查未发现消防设施设备损坏、过期等隐患，确保了消防设施完好使用。

3.门店经营场所用电安全工作，经查未发现乱拉乱接电源设施，无插线板之间串联与插线板上超过三个插头，确保安全用电安全。

4.门店加强电（器）气安全检查、使用和管理，确保人走前关灯断电，特别是饮水机、微波炉的电源插头必须拔掉，确保安全。

5.门店打粉机及安全附件未发现安全隐患，严格落实安全操作规程，无违章操作情况。

元旦假期临近，马超东路店加强了经营过程中容易忽视的一些安全问题，我们高度重视，强化安全责任，充分认清当前安全工作面临的严峻形势，深刻吸取事故教训，举一反三，加倍警醒。

马超东路店

2016-4-26