大邑邛崃片区五一劳动节前安全自查汇报

尊敬的保卫部：

大邑邛崃片区应保卫部要求，在4月26日各门店在安全员和店长的带领下对门店安全工作进行了较为仔细的检查，安全自查情况汇报如下：

1,虫草等贵细药材、营业现金、大额现金和保险柜符合管理规定；

2,视频监控、防盗联网报警设备运转正常，红外线探测器能正常工作；

3,门、窗、锁无故障，钥匙的妥善保管；

4,非经营场所的保险柜没有存放过夜现金现象。

5,电气线路无超负荷，电源线无乱拉乱接，插线板无违法安装、使用规定；无违规使用电器设备（含办公电器设备）；

6,无违章操作熬药机、打粉机和切片机，以及其他生产设备；

7,消防设施、器材（安全出口标识、疏散指示灯、应急灯、灭火器）完好，灭火器和箱子定期除尘保洁；

8,疏散通道、安全出口、消火栓箱及标识无遮挡、堵塞。

9,安全员已再三强调节日期间个人上下班途中注意车辆，外出旅游注意个人人身财产安全。

大邑邛崃片区   周佳玉

2016年4月26日