崇都片区“五一节”期间安全工作安全检查情况

尊敬的保卫部:

为加强“五一节”放假期间的安全工作，预防事故发生，维护公司正常经营秩序，确保公司人财物的安全,片区响应保卫部的号召,要求各门店进行了安全自查工作,具体情况汇报如下:

（1）门店消防设施器材完好可用。

（2）监控、联网报警能正常运行。

（3）电气线路、插座、开关无裸露、接触不良等情况,门店没有超负荷用电。

（4）灭火器材没有被阻挡、遮挡的行为。

（5）煎药机,打粉机等经营器具严格按照使用说明操作。

（6）门店贵重商品进行“五双管理。

（7）办公室、集体宿舍重点检查门窗锁防盗设施无故障，及办公电器、电源、空调等的使用安全，能做到人走前断电断气。

特此回复！

崇都片区

苗凯

2016年4月26日