汛期防汛工作

1排查门店、内落水管、下水管道排水无不畅通或管道堵塞等现象，屋顶平台的防水、容易积水区域，屋顶排水管道已及时疏通，做好了防涝工作。

2已对历年遭受洪涝的部位要认真全面排查，特别是处于周边“五危”的部位（危岩、危坎、危玻、危房、危树）作为了重点检查、监控和治理。对门店、库房、办公楼、危旧房屋排查无漏水，发现漏水点、渗透点，已采取措施及时补救。

3在汛期前已调整门店铺货环节，贵重药品铺货距地面50㎝之下，地面上没有堆放货物。已做好“五距”管理，加强检查，确保下雨时库内物资安全。

4门沿、窗户、玻璃橱窗等容易飘进雨水的，已提前做好防范，要特别做好应对出现在夜间的暴雨天气。。

5已对空调外机、遮阳棚、店招等部位的安全情况进行检查，无松动、脱落现象，发现问题及时报告维修

7正确使用和操作电器，如空调、冷藏柜、煎药机、打粉机、风扇、微波炉等等。使用已认真检查，如插头、插座无松动或接触不良，线路无老化或裸露

8联网布防前，已做好店内的隐患排查，该拔的电源插头必须拔掉，该断的电源必须要断电（报警器、电动门和冷藏柜除外）。

9对防暑降温的空调、壁（吊）扇有专人管理，定期进行维护保养，确保设备的正常运行，同时也避免了长时间或超负荷运行放清凉解暑的饮料或药品，以便有效防暑，避免发生中暑现象。

10，各员工已做好饮食卫生、，做好流行性疾病的预防

大邑通达店20160517