四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书（二）

参加检查人员：  蒋炜、吴灵莉、彭健                                                           检查时间：2016年4月27、28日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温江同兴店 | 1、收银台前的货架右角遮挡了整个店门视线及进门区域，存在安全隐患。 | 1、建议收银员操作位置右移，或将收银台前货架最上层右边摆放的冲剂，改为高度低一点的商品，确保收银员与店门之间的距离不被遮挡。 | 4月28日前； | 王慧 |  |
| 2 | 顺和街店 | 1、卷帘门地沟槽口无盖板，容易绊倒客人，存在安全隐患； 2、店后端右边转角区未安装疏散指示和应急照明灯，不符合规范。 | 1、建议在地沟槽口上放置一块（长8㎝×宽×5㎝×厚0.4㎝左右的）铁板，遮挡槽口，上面再放“欢迎光临”地垫进行遮挡； 2、在店后端右边区域安装一个疏散指示和应急照明灯。 | 5月24日前。 | 江月红 | 第2项 装修组负责整改 |
| 3 | 天久北巷店 | 1、收银台下2个插线板上分别有7个、5个插头，属多路连接； 2、进门上方挂的弧形气球，遮挡了右墙上的红外线探测器，影响设防； 3、保险柜未固定； | 1、经检查，有1个空余插座，需再安装一个插座，由门店增加2个插线板； 2、鉴于进门上方区域会长期使用，因此联系安防公司将红外线探测器往外移动30㎝，确保能监控店门区域； 3、保险柜安装固定必须进行固定； | 5月24日前； | 丁偲迪 | 第1、3项 涉及插座由装修组负责整改 |
| 4 | 双林路店 | 1、收银台旁边的灭火器箱被展示柜堵挡，存在安全隐患； 2、中药区插线板有5个插头，属多路连接。 | 1、建议灭火器箱移至右边门区域，确保取用； 2、增加1个插座。 | 5月24日前 | 段文秀 | 第2项 装修组负责整改 |
| 5 | 羊子山西路店 | 1、配电箱内的分开器键未写明所控制名称，不符要求。 | 1、箱内的每一个分开器键上必须标明所控制的名称。 | 5月24日前； | 高红华 | 装修组配合整改 |
| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| 6 | 成华区二环路北四段店店 | 1、灭火器（箱）有大量灰尘； 2、灭火器箱被遮挡。 | 1、灭火器及箱子要按规定除尘保养； 2、灭火器放置在便于取用的位置，建议放在中间立柱下边，并更换存放2具的灭火器箱子。 | 5月24日前 | 钱芳 |  |
| 7 | 西部店 | 1、休息区配电盒无盖子，存在安全隐患 | 1、建议安装对配电盒安装盖子，确保安全。 | 5月24日前 | 杨素芬 | 装修组负责整改 |
| 备注 | 以上存在的安全隐患请在规定时间内完成整改，并在整改完成后填写“隐患整改回复书”报保卫部复查及销号。对未及时整改的部门、门店，将对其责任人进行处罚、扣分（整改后未不按规定回复的，同样扣分），并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人： 蒋炜                               公司分管领导： 吴灵莉                               制表人：彭健