四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：   万科店

| 被检查时间 | 2016.5.20 | 要求整改 时间 | 2016.5.25 | 实际整 改时间 | 2016.5.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 2016.5.30 | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 | 杨琴 |
| 要 求 整 改 内 容 | - 1、联系协调物管，对第一排的地砖有点下陷问题进行维修处理；在台阶处粘贴“小心台阶”警示标 - 2、配电盘内的每个分开器开关上均应写明所控制电源名称，并做好培训，让员工都知晓每个分开器所控制的电源名称，紧急情况便于处理事故； 识，提醒客人注意。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 已联系物管对地面进行维修，并已张贴“小心台阶”警示标 - 配电盘内的开关健已联系黄兴中到店进行分类标示。 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：杨琴