1货架推拉门手柄质量不好已经坏了一个.

2墙壁掉漆.

3空调安装的问题，不能完全放入墙内，还有空调最好放到店堂中间的位置，要不然温度无法达标。

4保健柜灯箱有一组不亮

5厕所的外面的门无法关闭

6微波炉插座太远，而且在木柜子里面影响安全