关于门店装修质量问题反馈：

1. 门店应急灯与灭蚊蝇灯同线路，门店希望修改一下线路以便管理。
2. 门店门口的店招牌的灯座太轻，容易摔坏，希望公司将灯座修改一下。
3. 门店墙面粉刷不到位，比如空调后面、侧面，收银台空墙等，影响门店整体美观。

大邑安仁千禧店

2016年7月24日