太极集团防火、治安档案登记表

单位：四川太极大药房连锁有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 门店名称 | 详细地址 |  |
| 防火负责人 | 张艳 | 联系电话 | 87270791 |
| 面积 | 110 | 房屋产权 | 租赁性质 |
| 层高及部位楼层 | 指建筑物的总层高和药店楼层，如:5- 1 | 耐火等级 |  一级 |
| 营业员人数 | 2 | 年销售（万元） |  |
| 灭火器材（具） | 3 | 消火栓（个） |  |
| 水带(盘) |  | 水枪（支） |  |
| 应急照明（个） | 4 | 疏散标志（个） | 2 |
| 烟感（有、无） |  个 | 喷淋(有、无) |  个 |
| 防排烟（有、无） |  无 | 防火卷帘（门） |  无 |
| 其它消防设施 |  无 |
| 是否消防验收 | 此格由保卫部填写 |
| 贵细数量 | 是指入保险柜存放的品种名称及数量 |
| 保险柜（个数） | 1 | 门窗数 | 3 |
| 电脑（台数） |  | 电源插座（个） |  |
| 熬药机 |  | 打药机 |  |
| 有无联网报警器 |  有 | 联网服务公司 |  |
| 服务费 | 此项由保卫部填写 | 保险额度 | 此项由保卫部填写 |
| 消防、治安制度 |  有 | 登记台账 | 跟安全有关的登记台账  个 |
| 备注 | 说明：本表仅作参考，适用药店，根据实际情况建立档案 |

图标：

◎ 消火栓 ⊙ 烟感探测器 ☀ 红外线探测器 ● 空调

▣ 灭火器 ▲ 安全出口标志 ☺ 摄像机 ☼ 应急照明灯

✲ 喷淋头 **△** 疏散指示标志 ▬ 窗户 ▤ 消防疏散引导箱

请各门店画出本店草图，按图标将店内有的内容列在平面图上， 如下参考图：

 **药店消防平面图**

 ✲ ✲ ✲ ✲

 ⊙

 **△**

 ✲ ✲ ✲ ✲

 ◎ ⊙

 ▣

 ☼

 ✲ ✲ ✲ ✲

 ⊙

 ✲ ✲ ✲ ✲ ☼

 ☀ ☀

 ●

 ◎⊙☀●▣▲**△**☼ ▬☺✲▤