太极集团防火、治安档案登记表

单位：四川太极大药房连锁有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 双林店 | 详细地址 | 双林路33号 |
| 防火负责人 | 段文秀 | 联系电话 | 84331529  15881090316 |
| 面积 | 317.8平方米 | 房屋产权 | 租赁性质 |
| 层高及部位楼层 | 指建筑物的总层高和药店楼层，7 - 1 | 耐火等级 | 一级 |
| 营业员人数 | 5 | 年销售（万元） | 274 |
| 灭火器材（具） | 6 | 消火栓（个） | 3 |
| 水带(盘) | 3 | 水枪（支） | 3 |
| 应急照明（个） | 4 | 疏散标志（个） | 2 |
| 烟感（有、无） | 无 | 喷淋(有、无) | 无 |
| 防排烟（有、无） | 无 | 防火卷帘（门） | 无 |
| 其它消防设施 | 无 | | |
| 是否消防验收 | 此格由保卫部填写 | | |
| 贵细数量 | 燕窝3个，海参4个，西洋参2个，天麻2个，高丽参2个 | | |
| 保险柜（个数） | 1 | 门窗数 | 6 |
| 电脑（台数） | 2 | 电源插座（个） | 6 |
| 熬药机 | 1 | 打药机 | 2 |
| 有无联网报警器 | 有 | 联网服务公司 | 成都万全电子安防 |
| 服务费 | 此项由保卫部填写 | 保险额度 | 此项由保卫部填写 |
| 消防、治安制度 | 有 | 登记台账 | 跟安全有关的登记台账  个 |
| 备注 | 说明：本表仅作参考，适用药店，根据实际情况建立档案 | | |

图标：

◎ 消火栓 ⊙ 烟感探测器 ☀ 红外线探测器 ● 空调

▣ 灭火器 ▲ 安全出口标志 ☺ 摄像机 ☼ 应急照明灯

✲ 喷淋头 **△** 疏散指示标志 ▬ 窗户 ▤ 消防疏散引导箱

请各门店画出本店草图，按图标将店内有的内容列在平面图上， 如下参考图：

**药店消防平面图**

▬ ◎

☀ ☀

☀ ☀

☼

◎ ◎

▣ ▣

☼ **△** ☼ **△**

☀ ☀

☀ ☀ ☀ ☀ ▣ ☀

▬▬▬▬▬ ▲ ☀ ●▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬

⊙☀●▣▲**△**☼ ▬☺✲▤