太极集团景中路店防火、治安档案登记表

单位：四川太极大药房连锁有限公司景中路店

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 景中店 | 详细地址 | 都江堰幸福镇景中路126、128、130号 |
| 防火负责人 | 杨科 | 联系电话 | 1370907205387277060 |
| 面积 | 108 | 房屋产权 | 租赁性质 |
| 层高及部位楼层 | 6- 1 | 耐火等级 |  一级 |
| 营业员人数 | 3 | 年销售（万元） | 96万 |
| 灭火器材（具） | 3 | 消火栓（个） | 0 |
| 水带(盘) | 0 | 水枪（支） | 0 |
| 应急照明（个） | 2 | 疏散标志（个） | 3 |
| 烟感（有、无） |  0 个 | 喷淋(有、无) |  0 个 |
| 防排烟（有、无） |  0 无 | 防火卷帘（门） |  4 无 |
| 其它消防设施 |  无 |
| 是否消防验收 | 此格由保卫部填写 |
| 贵细数量 | 是指入保险柜存放的品种名称及数量 |
| 保险柜（个数） | 1 | 门窗数 | 3 |
| 电脑（台数） | 2 | 电源插座（个） | 12 |
| 熬药机 | 0 | 打药机 | 1 |
| 有无联网报警器 |  有 | 联网服务公司 | 广德安防 |
| 服务费 | 此项由保卫部填写 | 保险额度 | 此项由保卫部填写 |
| 消防、治安制度 |  有 | 登记台账 | 2 |
| 备注 | 说明：本表仅作参考，适用药店，根据实际情况建立档案 |

☼ 应急照明灯

图标：

◎ 消火栓 ⊙ 烟感探测器 ☀ 红外线探测器 ● 空调

▣ 灭火器 ▲ 安全出口标志 ☺ 摄像机 ☼ 应急照明灯

✲ 喷淋头 **△** 疏散指示标志 ▬ 窗户 ▤ 消防疏散引导箱

  **景中路路药店消防平面图** ▬ 窗户  ▬ 窗户

 ▬ 窗户 ▬ 窗户

 ● 空调 ☼ 应急照明灯 ☀ 红外线探测器

 中药柜  ▣ 灭火器 ☀ 红外线探测器

  ▬ 窗户

 收银台

 ▣ 灭火器

 ☼ 应急照明灯 ▲ 安全出口标志 ▲ 安全出口标志 门

 ☀ 红外线探测器

 ▲ 安全出口标志 ☀ 红外线探测器

 卫生间 小库房 ▲ 安全出口标示 门

 ☀ 红外线探测器

 ◎⊙☀●▣▲**△**☼ ▬☺✲▤