太极集团防火、治安档案登记表

单位：四川太极大药房连锁有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 太极大药房兴义店 | 详细地址 | 新津县兴义镇万兴路250.252号 |
| 防火负责人 | 庄静 | 联系电话 | 82518078  15108404845 |
| 面积 | 60平方 | 房屋产权 | 租赁性质 |
| 层高及部位楼层 | 3-1 | 耐火等级 | 一级 |
| 营业员人数 | 2人 | 年销售（万元） | 69万 |
| 灭火器材（具） | 1 | 消火栓（个） | 1 |
| 水带(盘) | 无 | 水枪（支） | 无 |
| 应急照明（个） | 2 | 疏散标志（个） | 1 |
| 烟感（有、无） | 无 | 喷淋(有、无) | 无 |
| 防排烟（有、无） | 无 | 防火卷帘（门） | 无 |
| 其它消防设施 | 无 | | |
| 是否消防验收 |  | | |
| 贵细数量 | 阿胶 11盒 | | |
| 保险柜（个数） | 1 | 门窗数 | 3 |
| 电脑（台数） | 1 | 电源插座（个） | 6 |
| 熬药机 | 无 | 打药机 | 1 |
| 有无联网报警器 | 有 | 联网服务公司 | 广德安防 |
| 服务费 |  | 保险额度 |  |
| 消防、治安制度 | 有 | 登记台账 | 1 |
| 备注 |  | | |

**门店消防平面图**