太极集团防火、治安档案登记表

单位：四川太极大药房连锁有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 门店名称：十二桥店 | 详细地址 | 青羊区十二桥路72号 |
| 防火负责人 | 写店长名字：辜瑞琪 | 联系电话：13880768966 | 座机和手机：87739603 |
| 面积 | 380平米 | 房屋产权 | 租赁性质 |
| 层高及部位楼层 | 指建筑物的总层高和药店楼层，1 - 1 | 耐火等级 |  一级 |
| 营业员人数 | 7人 | 年销售（万元） | 400 |
| 灭火器材（具） | 2具 | 消火栓（个） | 1个 |
| 水带(盘) | 1个 | 水枪（支） | 1个 |
| 应急照明（个） | 3个 | 疏散标志（个） | 1个 |
| 烟感（有、无） |  有 3 个 | 喷淋(有、无) |  7 个 |
| 防排烟（有、无） |  有 2 个 | 防火卷帘（门） |  无 |
| 其它消防设施 |  无 |
| 是否消防验收 | 此格由保卫部填写 |
| 贵细数量 | 是指入保险柜存放的品种名称及数量5 |
| 保险柜（个数） | 3个有2个空闲 | 门窗数 | 1 |
| 电脑（台数） | 3 | 电源插座（个） | 20 |
| 熬药机 | 1 | 打药机 | 1 |
| 有无联网报警器 |  有 | 联网服务公司 | 万全 |
| 服务费 | 此项由保卫部填写 | 保险额度 | 此项由保卫部填写 |
| 消防、治安制度 |  有 | 登记台账 | 跟安全有关的登记台账  2 个 |

