太极集团防火、治安档案登记表

单位：四川太极大药房连锁有限公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位名称 | 民丰西路店 | 详细地址 | 成都市高新区锦城大道中段795号 |
| 防火负责人 | 蒋雪琴 | 联系电话 | 85975705/18583655117 |
| 面积 | 118.89 | 房屋产权 | 商用 |
| 层高及部位楼层 | 5-1 | 耐火等级 | 一级 |
| 营业员人数 | 4 | 年销售（万元） | 390.75万 |
| 灭火器材（具） | 3 | 消火栓（个） | 无 |
| 水带(盘) | 无 | 水枪（支） | 无 |
| 应急照明（个） | 2 | 疏散标志（个） | 无 |
| 烟感（有、无） | 2 个 | 喷淋(有、无) | 8 个 |
| 防排烟（有、无） | 无 | 防火卷帘（门） | 无 |
| 其它消防设施 | 无 | | |
| 是否消防验收 | 此格由保卫部填写 | | |
| 贵细数量 | 冬虫夏草袋装5g—3袋，冬虫夏草10g木盒—1盒，燕窝散装203.9g，西红花1g\*5支装—1盒，西红花2g装—1支 | | |
| 保险柜（个数） | 2个 | 门窗数 | 1个门 |
| 电脑（台数） | 2台 | 电源插座（个） | 5 |
| 熬药机 | 无 | 打药机 | 2个 |
| 有无联网报警器 | 有 | 联网服务公司 | 广德安防 |
| 服务费 | 此项由保卫部填写 | 保险额度 | 此项由保卫部填写 |
| 消防、治安制度 | 有 | 登记台账 | 1本 |
| 备注 | 说明：本表仅作参考，适用药店，根据实际情况建立档案 | | |

