**旗舰店 片区2016年“中秋和国庆”节前安全自查情况的汇报”**

自查日期：2016年9月30日

参加人员：先雪晴、冯梅、余志彬、秦睿熹、李静

**自查内容：**

**1**、对全员安全工作交接班培训，中班下班前的安全检查要列为重点检查，确保门店夜间安全。

2、营业场所电器设备（电脑、饮水机、微波炉和其它电器）使用正常。

3、加强安全生产管理，严格按操作规程正确使用压力容器设备、打粉机、严格按照熬药操作流程使用、煎药桶无裂纹、锅盖密封垫、排气安全阀无堵塞、电源接地线良好无漏电、插座插头无松动。

4、消防设备设施、器材完好、疏散通道畅通，以及监控系统等设施的正常运转，严格按照夜间值班规定、保证夜班无脱岗现象。

5、门店营业款按照公司要求每日存行，发票及印章妥善保管，贵重药材严格按照“五双”要求管理。

自查结果：本次自查旗舰店无安全隐患。

 负责人：先雪晴

 2016年9月12日