领导讲安全

第九期

中共中央政治局委员、重庆市委书记  孙政才

“安全稳定无小事，思想上决不能有任何懈怠，工作上决不能有丝毫放松，必须百日紧不可一日松。全市各级各部门要时刻绷紧安全生产这根弦，强化责任和担当，坚决克服麻痹思想、侥幸心理。”

重庆市市长  黄奇帆

“安全生产工作是一项归零工作，要从最坏处打算，向最好处努力，决不能大意失荆州。”

安全讲坛

不能让基层"查不出问题"成常态

查不出问题，恰恰也是一种隐患。不能让基层安全生产参与者的主观能动性缺失，更不能让各级负有安全生产责任的领导存在客观形态上的困守。毕竟，事故发生让无数人丧失生命或幸福为代价的。

查不出问题，这已是安全生产工作在基层一线存在的不变事实！更是一种隐患，理该引起高度重视。

回看全国调查处理的诸多事故案例，有不少事故发生的潜在问题就是检查人员到了事故发生的源头点，没有找出存在的事故隐患，从而出现了检察人员前脚走、事故后脚就发生的情况。

笔者经常深入基层一线调研，经常会听到基层一线的安全生产管理人员抱怨：说及自己非专科班出身，都未参加过系统化专业培训，检查过程中只能看见特别明显的问题和隐患，更有人说到了施工现场不知道检查什么的情形，笔者亦曾存在过想质问这样的人：如何做到“零容忍”和检查的“全覆盖”？可是一看到基层存在的诸如人员不足、设备落后，财力贫乏的情况时，也对他们说出这样的事实表示理解。同时，与基层一线的安全管理人员交流深入了，自己也知道了他们“查不出”的具体原因和理由。

笔者亦深知：对待安全生产工作不能说“你不重视，我就不管”，需要“不讲原因和理由”，只是因为人员不足、设备缺失、财力贫乏，就算是业务精通了，发现得了问题，还得考虑能否可依法处理，还得考虑监管对象是否会提起行政复议等问题，担心落实行政复议时自己又要承担责任，因此，也就出现“懂亦装成不懂”，造成一线的“破罐子破摔”的心态！

事故完全可控，这是专家和学者都公认的观点。也是真正参与安全监管工作的人心底里熟知的事实。而查不出问题，恰恰也是一种隐患。不能让基层安全生产参与者存在主观能动性的缺失，更不能让各级负有安全生产工作的领导者存在客观形态上的困守。毕竟，事故发生是以让无数人丧失生命或幸福为代价的。

不能让“查不出问题”成为一种常态。不管是领导者还是一线落实者，都要常有“倒霉不讲运气”之心，处处多思“为已何为”。基层一线的安全管理人员还要多思失职渎职之果，牢记“责无旁贷”之责，多念“平安是福”之美，来不得半点虚架子，必须认真、认真、再认真，应以查问题、查不足、查弊端、查隐患为主，解决一些实际问题。领导者要多深入一线，帮助基层一线人员解难题、除障碍，多给基层一线创造业务学习的机会，并建立激励机制，让他们愿意学，不想不学，不能不干事，不能不干成事，从而促进他们“擦亮”双眼，防患于未然。

安全小议

企业将作业外包 要不要对事故负责?

2016年4月7日，江苏苏州某光伏科技有限公司(以下简称光伏公司)状告常熟市安监局，请求撤销行政处罚决定一案在张家港市法院进行。法院最终认定，安监部门对光伏公司做出的行政处罚决定符合法律规定，驳回原告光伏公司的诉讼请求。截至目前，光伏公司已放弃上诉。

事故

2015年4月18日，常熟市安监局接报称，光伏公司发生生产安全事故。常熟市政府迅速启动事故调查。

调查表明，因光伏公司生产部大楼用于划片机设备上的一台空调外机不制冷，于是，公司负责日常生产管理兼安全员的毛某联系了从事空调维修安装的张某，让其到公司维修空调。4月18日，张某带领自然人冯某、谭某、平某，到光伏公司开始移机和维修空调外机。因外机距离地面较高(约4.7米)，为便于工作，毛某将一长约7米的竹梯提供给张某等人使用。按照分工，由冯某登梯进行协助工作。工作期间，竹梯突然断裂，冯某坠落至地，后经抢救无效于当日死亡。

调查

常熟市安监局认为，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条(本文引用的部分法规、函件条款内容，见文后相关链接)及国家安全监管总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》对生产安全事故的认定表述，光伏公司在生产经营活动过程中发生的亡人事故，属于生产安全事故范畴，而非意外事件。生产经营活动除了包括狭义的生产经营活动外，还应包括与其生产经营活动有关的其他活动。从本案证据材料来看，光伏公司维修空调是为了能使其生产经营活动正常开展的行为事项，理应属于光伏公司生产经营活动的范畴。

生产安全事故中，当作业主体是个人时，因为其没有法律上有效的生产资质，无论他与企业建立了何种民事合同关系，法律意义上的生产组织者还是企业本身，企业对事故的发生负有责任。

根据《安全生产法》第四十六条规定，禁止生产经营单位将相关业务发包给不具备相应资质条件的单位，对承包单位的安全生产工作负有协调管理、定期检查的义务，而不能一包了之、不闻不问。常熟市安监局认为，导致事故发生的直接原因是光伏公司提供的竹梯不符合安全要求，公司安全员毛某未履行对梯子安全可靠性进行检查的义务。作为安全员的毛某，全程在场，无视张某等人作业过程中的其他各种安全隐患，甚至还无视叉车使用中货叉上严禁站人的管理规定，主动驾驶叉车让谭某、平某站在货叉上作业。这些情况充分表明，光伏公司在安全管理方面存在严重缺失，对事故的发生具有不可推卸的责任。

综合以上情况，常熟市安监局依照权限和程序，对事故责任单位光伏公司处以25万元罚款。

判决

案件审理期间，当事双方辩论的焦点问题是，张某等人到光伏公司维修安装空调，是否属于该公司的生产经营活动?常熟市安监局对事故是否具有管辖权?张某与光伏公司劳动关系的定性，是否影响对光伏公司安全生产责任的确定?

4月12日，法院作出判决。判决认为，根据《安全生产法》第九条的规定，常熟市安监局负有对本行政区安全生产工作的监管职能。本案中，经事故调查组调查，认定光伏公司对事故的发生负有责任，事实清楚;常熟市安监局依法对光伏公司作出的行政处罚决定符合法律规定，驳回原告光伏公司的诉讼请求。

警示

近年来，企业进行诸如空调维修、房屋补漏、建(拆)墙、房屋保洁、货物短驳、设备检修等零星作业时，人身伤害事故屡有发生。由于这些作业行为具有临时性、工期短、标的小等特点，一些企业贪图便利，多不按正规途径进行发包或委托，而是找来具有一技之长的工头(自然人)来完成。这些工头无相关施工资质和营业执照，安全意识缺乏、安全作业条件极差，作业过程中极易发生事故。

防火安全

夏季这些火灾易发你知道如何防范吗？

夏季天气炎热，是各类火灾事故的易发和高发季节，极易造成群死群伤。夏季火灾有哪些常见类型？我们该如何防范？

汽车自燃

高温天气是造成汽车自燃的主要原因之一。据统计，每年6月至10月是汽车自燃的高发期。汽车自燃不仅会损毁车辆，还会危及驾驶人和他人的安全。

应对措施：

1将车辆停放在阴凉处，注意日常维护和保养，在车内配备灭火器。

2不要在车上放置打火机、香水等物品，以防在暴晒后发生爆炸，不要将汽车停放在路边干燥的草堆或易燃物品旁。

3汽车自燃之前，可能会有局部冒烟、有焦糊味等“前兆”，一旦发现异常，驾驶人应立即停车。

4火灾发生后，应尽快报警，可在确保自身安全的前提下，利用车载灭火器或其他灭火设备进行扑救。火势较大时，不要冒险抢救车内财物。

电动车自燃

炎炎夏日，电动车若在长时间行驶或暴晒后马上充电，很容易使线路温度升高、电机发热，严重时会出现电路故障，进而引发自燃。

应对措施：

1经常检查电动车的电路插接口，不要擅自拆卸，确保电气线路和保护装置完好有效。

2注意用电安全，不要私拉电线给电动车充电。

3电动车充电时应远离易燃物品，按照说明书的规定进行充电，充电时间不应超过10个小时，充满后要及时断电。

4出现故障时，应选择专业的维修机构和人员，尽量避免在雨天、积水路段行驶，以防电机进水。

电气火灾

夏天，由于家中电器使用频繁，许多家庭的电路处于超负荷运转状态，产生的大量热量加速了线路老化，易引发漏电、短路等事故。

应对措施

1家用电器应放在通风条件较好的地方，确保其能够充分散热，不要在电器、电线周边堆放可燃物。电器超过使用年限，要及时更换。

2空调、热水器等大功率电器应使用单独插座，不要在同一个插座上连接多个大功率电器。

3一旦发生电气火灾，要立即切断电源，并拨打119报警。火势较小时，可用干粉灭火器灭火，切记不要用水扑救。若火势较大，则应采取正确的方法迅速逃生。

易燃物火灾

稻草、煤堆、木材、废旧塑料等都属于易燃物，如果堆积时间过长，通风条件不好，在高温天气下易发生火灾。居民在家中大量储存油漆、汽油、纸箱等物品，也易引发火灾。

应对措施

1生产经营单位应加强对易燃物的日常管理，配备必要的防火设施和器材，并落实人员进行检查，严防火源。

2农户应合理堆放稻草和木材等易燃物，垛与垛之间要有一定的防火间距，并应远离房屋、牲畜棚、高压架空线等，不要在附近燃放鞭炮，不要随意烧荒。

3城市居民不要在家中存放油漆、汽油、烟花爆竹等物品，不要在楼道里堆放杂物，不要占用和堵塞消防通道。

动火作业火灾

动火作业存在火灾和爆炸等危害。夏季气温较高，动火作业的安全风险也随之增加，应严防因违章动火作业引发的火灾爆炸事故。

应对措施

1　企业应严格执行动火作业票证管理制度，加强作业环境危害因素辨识、分析和评估。

2明确动火作业人员职责，规范作业中临时变更项目管理。

3加强电焊机、切割机、气瓶等机具设备管理，消除设备隐患。

4做好人员安全教育和资质审查，增强其安全意识，杜绝违章盲干。

5实行动火作业分区管理，减少在运行的装置区、罐区进行动火作业，降低作业风险。

施工现场火灾

夏季气温较高，空气也较干燥。施工现场人员相对密集、材料堆放多，一些施工单位对易燃易爆物品存储不当，容易引发火灾。

应对措施

1施工单位应对施工现场的消防设施和重点防火区域进行检查，及时清理周边的易燃物。

2加强临时用电安全管理，确保安全疏散通道畅通。

3易燃易爆物品应放置在通风、阴凉的地点保存，并采取有效的遮挡措施，切勿直接将其置于太阳下暴晒。

4　加强对员工的安全教育，加强员工宿舍消防安全管理，及时消除火灾隐患。

缺乏常识型火灾

放在窗台上的放大镜，在太阳的照射下，可形成聚光点，点燃可燃物；使用蚊香时，未按要求操作引发火灾……夏季容易出现一些人们意想不到的火灾，究其原因是缺乏安全常识。

应对措施

1居民应紧绷安全弦，多学习消防安全知识和逃生技能。

2这些夏季防火常识须牢记：使用蚊香时，应放在金属支架上，不要靠近可燃物；使用电热蚊香器时，应防止加热器使用时间过长；不要在家中存放超过0.5公升的汽油、酒精、香蕉水等易燃易爆物品；暑期孩子们放假在家，家长应照看好孩子，教会孩子一些防火知识。

危化品储存火灾

炎热的天气对危险化学品储存威胁很大。危险化学品火灾多发生在夏季。

应对措施

1企业应加强对危化品储罐的温度、压力监控，确保冷却喷淋装置及报警装置完好。

2库房应有防雷保护设施，危险化学品应按规范存放。

3企业领导要带班值班，加强夜班及节假日安全管理，严格实行交接班制度和检查制度，及时发现和消除隐患。

压力容器安全

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 安全责任 | 是否按照规定定期召开安全工作会议，研究安全生产问题。 |
| 设备档案 | 1、设备档案是否齐全，保管是否良好； 2、特种设备作业人员是否进行登记，有关证件是否在有效期内； 3、设备的定期检查报告是否表明设备使用在有效期内，所提出的问题是否整改； 4、设备的日常维护是否及时，记录是否齐全，项目是否符合规定； 5、是否有人员培训记录，是否及时进行人员培训。 |
| 管理制度 | 1、是否建立岗位责任制为中心的各项规章制度； 2、是否建立事故防范措施，是否建立紧急事故的处理制度，有无紧急处理的演习记录。 |
| 现场安全管理 | 1、现场安全标志是否符合要求： 2、设备使用登记证是否按规定悬挂； 3、现场安全防护装置是否齐全、可靠； 4、各项规章制度是否齐全，是否能在现场看到； 5、设备的运行记录、交接记录是否及时，内容是否完整，各种签字手续是否齐全； 6、现场操作人员是否持证； 7、紧急处理措施、设置是否符合要求； 8、气瓶等移动式设备是否按规定保管。 |

特种设备使用单位安全检查表

表一

锅炉安全检查表

表二

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 合格标记 | 是否有锅炉使用登记证，并固定在锅炉的醒目位置，其上是否有检验有效期的标记。 |
| 安全附件 | 1、水位表是否有最高、最低水位标记明细，水位是否显示清楚，操作位置是否能够观察到； 2、安全阀的安装位置是否符合要求，定期检查的铅封是否完整，并在有效期内； 3、压力表表盘直径是否符合规定，最大刻度是否允许运行参数的1.5倍至3倍； 4、压力表精度是否符合规定，是否经计量部门校验并在有效期内； 5、热水锅炉是否按规定装设温度计，是否完好、灵敏可靠。 |
| 安全保护装置 | 是否按规定安装水位、压力温度报警连锁装置并灵敏可靠。 |
| 设备运行参数 | 1、设备的运行参数，包括压力、温度及其蒸发量，是否在允许范围内，是否存在超压、超温和高水位等运行； 2、一些运行的仪器仪表的运行参数是否正常，是否与直读的水位表、压力表一致； 3、运行记录上的各项参数记录是否与实际一致，是否在允许的参数内。 |
| 设备本体状况 | 1、是否存在漏气、漏水现象； 2、设备的本体，包括炉墙，是否有明显的损坏。 |

压力管道安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 合格标记 | 是否具有压力管道使用登记证或者登记表，是否有检验有效期的标记，是否按照规定予以标识。 |
| 安全附件及安全保护装置 | 1、按规定装设的减压阀是否可靠，在压力发生变化期间，其上的压力表是否符合要求，指示的压力是否符合规定； 2、安全阀的安装位置是否符合要求，定期检验的铅封是否完整，并在有效期内； 3、压力表表盘直径是否符合规定，最大刻度是否与运行参数相匹配； 4、压力表的精度是否符合规定，是否经计量部门校验并在有效期内； 5、按规定装设的温度计是否完好、灵敏可靠； 6、按规定装设的爆破片是否完好； 7、按规定装设的阴极保护装置是否完好。 |
| 设备运行参数 | 1、设备的运行参数，包括压力、温度等是否在允许范围内，是否存在超压、超温运行； 2、一些运行的仪器仪表的运行参数是否正常，是否与直读的水位表、压力表一致； 3、运行记录上的各项参数记录是否与实际一致，是否在允许的参数内。 |
| 紧急处理装置 | 输送燃气介质的压力管道，其紧急处理装置是否完好，其他消防措施是否正常。 |
| 设备本体状况 | 1、是否存在介质泄漏现象； 2、设备的防腐或者绝热层是否完好，是否存在破损、脱落，绝热层有无跑冷现象； 3、是否存在异常的震动； 4、是否存在异常的变形； 5、支吊架是否完好，是否存在异常现象，有关配件是否有损坏； 6、有关阀门、膨胀节、法兰是否完好，有无腐蚀和松动现象。 |

表三

压力容器安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 合格标记 | 是否有压力容器使用登记证，并固定在醒目位置，其上是否有检验有效期的标志。 |
| 安全附件 | 1、直读式的液位计其液位是否显示清楚，是否能够观察到 2、安全阀的安装位置是否符合要求，定期检验的铅封是否完好，并在有效期内； 3、压力表表盘直径是否符合规定，最大刻度是否与运行参数相匹配 4、压力表的精度是否符合规定，是否经计量部门校验并在有效期内； 5、按规定装设的温度计是否完好、灵敏可靠； 6、按规定应当装设爆破片的压力容器，其爆破片是否完好，是否定期更换。 |
| 安全保护装置 | 反应釜、医用消毒柜等快开门结构的压力容器，其防止带压开门的装置是否可靠。 |
| 设备运行参数 | 1、设备的运行参数，包括压力、温度等是否在允许范围内，是否存在超压、超温等运行； 2、一些运行的仪器仪表的运行参数是否正常，是否与直读的水位表、压力表一致； 3、运行记录上的各项参数记录是否与实际一致，是否在允许的参数内； 4、气瓶在充装时，其充装量是否得到保证，充装前后是否能够进行严格检查并做好记录。 |
| 紧急处理装置 | 盛装易燃介质的储存设备，特别是球罐，其喷水降温装置是否完好，其实际演示是否运行可靠，其他消防措施是否完善。 |
| 设备本体状况 | 1、设备本体状况是否存在介质泄漏现象； 2、设备的本体是否有明显的损坏。 |

表四

安全工程师考题

山东省潍坊市寿光市龙源食品有限公司

“11.16”重大火灾事故

一、事故简介

2014年11月16日18时36分，位于潍坊市寿光市龙源镇的寿光市龙源食品有限公司（简称龙源公司）厂房发生重大火灾事故，造成18人死亡，13人受伤，4000平方米主厂房及主厂房内生产设备被损毁，直接经济损失2666.2万元。

二、事故分析

（一）直接原因

龙源公司厂房非法建设，北厂区制冷系统供电线路敷设不规范、系统超负荷运转、线路老化，致使8号恒温库内，沿西墙敷设的冷风机供电线路接头处过热短路，引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料。火焰烟雾从8号恒温库门蹿出后，引燃了库门上方的氨管道聚氨酯泡沫保温材料、加工车间吊顶及房顶彩钢板（中间填充物为聚苯乙烯夹芯板）和车间西侧的包装纸箱，火势迅速蔓延。

造成重大人员伤亡的主要原因：一是起火后，火势从起火部位迅速蔓延，聚氨酯泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、PVC等材料大面积燃烧，产生高温有毒烟气。二是事故车间为非法建设，无土地、规划、建设等审批手续，厂房未经消防验收备案，车间内逃生通道不符合规定要求，火灾发生时人员无法及时逃生。三是龙源公司未对员工进行安全培训，未组织应急疏散演练，员工缺乏逃生自救互救知识和能力。

（二）间接原因

1.龙源公司安全生产主体责任不落实

（1）着火厂房为非法建筑。该企业非法使用土地、非法建设厂房、未经消防验收擅自投入使用。

（2）存在严重消防安全隐患。着火厂房消防安全疏散通道不符合规定，缺少应急照明，厂房内电气线路老化、敷设不规范，钢结构车间未作防火处理，恒温库内大量使用非阻燃性聚氨酯泡沫和聚苯乙烯保温材料，顶层为可燃苇簸吊顶，车间内吊顶为可燃PVC，车间内纸箱包装物等可燃物较多且占用疏散通道。

（3）安全管理混乱。企业消防安全制度和操作规程不健全，安全工作无专人负责，并因员工流动性大等原因，企业内部管理松散，安全生产和消防安全责任制未得到有效执行和落实。

（4）消防安全意识淡薄。未对员工进行消防安全培训，未组织开展疏散和逃生演练，员工缺乏消防安全知识和逃生自救能力。

2.公安消防部门履行消防监督管理职责不力。

3.安全生产监管职责部门履行安全生产监管职责不到位。

4.国土、建设部门对违法占地和违法建设监管不力、指导督促不到位。

5.地方政府安全生产监管职责落实不力。

（三）事故性质

经调查认定，山东寿光市龙源食品有限公司“11•16”重大火灾事故是一起生产安全责任事故。

事故警示

山东中矿集团发生火灾  造成16人死亡、59人受伤

2010年8月6日，山东中矿集团有限公司罗山金矿盲竖井井筒电缆起火引发火灾。事故发生时，井下共有329名作业人员，经科学施救，313人获救升井。事故共造成16人死亡、59人受伤。

事故原因主要是盲竖井低压电缆质量不合格，在使用中发热老化，发生短路，产生电弧，是造成这起事故。事故暴露出企业存在安全生产主体责任不落实，安全基础不扎实，隐患排查治理不彻底，执行安全规程不严格，机电设备设施相对落后，未按规定及时上报事故情况等突出问题。

黑龙江哈尔滨截污管线工程发生事故5人不幸遇难

2016年7月19日21时30分许，黑龙江省哈尔滨市信义沟截污管线工程项目部发生一起事故，５名工人在突击检修排污设备时不幸遇难。

因近期气象预报东北地区将有大面积降水过程，为积极应对可能出现的城市内涝等灾情，哈尔滨信义沟截污管线工程项目部组织员工对排污设备进行突击检修。１９日２１时３０分，负责监控工作的工人刘延飞发现水袋与水泵脱离，立即上报险情，工长龚兆君决定安排吊车将水泵提升至竖井二层维修平台检修。修理期间，刘延飞遭遇不明气体晕厥不慎落水，有工友立即报警求援，其他工友则采取手拉手等方式奋不顾身对其进行营救，结果不慎被拖入水中。

消防人员抵达现场后，积极实施营救，有２人送医后经抢救脱离危险。本次气体中毒，目前造成５人不幸遇难，事故原因正在调查中。

陕西宝鸡一保洁中心锅炉爆炸 事故造成3死4伤

2016年8月24日上午8:10左右，位于岐山县凤鸣镇五里铺村的阿波罗保洁中心正在生产的锅炉发生爆炸。爆炸造成2人当场死亡，5人受伤，其中1人经抢救无效死亡。事故具体原因正在调查之中。
    8月24日上午，记者在岐山县凤鸣镇五里铺村采访看到，发生爆炸的厂房位于岐山农机制造有限公司院内，现场已经拉起了警戒线。
    事发地一侧的家属楼门窗玻璃全部被震碎。在一楼住户谢女士家里，记者看到被震碎的玻璃满地都是，纱窗也被震落，门锁被震坏。“一声爆炸后，满地的玻璃砖块，灰尘满院，人都不敢出去。” 二楼住户苗大爷说，事故发生在早上8点10分左右，当时只听一声巨响，家里的门窗玻璃随即被震碎，起初他还以为是地震，后来才得知是旁边的保洁中心锅炉爆炸。“我当时在洗衣服，突然一声爆炸，把孩子都吓哭了，房间里的门窗玻璃全都碎了，门锁也震落地上了。”住在四楼的郭女士回忆说，爆炸的一瞬间她都懵了，本能的先把孩子保护好。
    中午，记者在医院见到了爆炸中受伤的岐山农机制造有限公司赵师傅，他介绍说，爆炸的阿波罗保洁中心厂房是租赁岐山农机制造有限公司的地方，已经有几年了，做一些床单被套的清洗工作，保洁中心旁边还有一家餐具消毒公司。“事故发生的时间是早上8点10分左右，当时刚上班一会儿。”赵师傅说，早上他到院子外水池边提水准备打扫车间卫生，突然发生的巨大爆炸将砖块激起，飞来的砖块致使赵师傅腿部骨折，头部受伤。
    事故发生后，岐山县公安、卫生、消防、安监、质监等部门迅速行动，赶赴现场，抓紧救助，处理善后。目前，受伤的人员正在医院救治，事故原因还在进一步调查中。

集团安全办

二〇一六年八月二十九日