四川太极大药房连锁有限公司安全宣传资料                              4-1

综治与消防

2017-11-9  第11期（总第98期 ）

119消防

2017年119消防日活动主题---

“关注消防，平安你我”

11月9日是我国第27个“119消防日”，今年“119消防日”活动主题为“关注消防，平安你我”，旨在牢牢抓住火灾防控工作中“人”这一根本因素，发动全社会关注消防安全，学习消防知识，参与消防工作，同时以“119消防宣传日”为契机，在全国各地拉开冬季防火工作序幕。

消防安全涉及千家万户，事关人民群众生命财产安全。习近平总书记指出“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，这必须作为一条不可逾越的红线”。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视包括消防在内的公共安全工作。习近平总书记指出：“要把公共安全教育纳入国民教育和精神文明建设体系，加强安全公益宣传，动员全社会的力量来维护公共安全。”在党的十九大报告中，习近平总书记强调：“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力。”为认真学习贯彻习总书记重要指示精神，今年“119”消防日前夕，公安部消防局动员各地，邀请具有高度责任感和广泛影响力的公众人物，以及有普遍代表性的社会各界人士，在全国范围内组织开展为期一个月的“全民消防我代言”大型公益行动，向社会公众传递着消防安全理念，彰显了人民群众维护公共安全的主体效应，进一步推动强化消防安全主体责任，提升全民消防安全素质。

当前，全国正在深入学习贯彻党的十九大精神。要深入贯彻、忠实践行这些重要论述指导安全工作，强化消防安全理念根植，引导社会各界进一步关注消防、参与消防，共同营造更加良好的消防安全环境，努力做到人人受到宣传教育、人人掌握消防知识、人人规范安全行为，在全社会形成浓厚的消防安全氛围，加快实现消防安全形势根本好转，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦，创造稳定、平安的安全环境。

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传资料                                4-2

消防宣传

消防四个能力建设

- 检查消除火灾隐患能力 - 查用火用电，禁违章操作；查通道出口，禁堵塞封闭；查设施器材，禁损坏挪用；查重点部位，禁失控漏管。

- 扑救初期火灾能力 - 发现火灾后，起火部位员工1分钟 内形成第一灭火力量；火灾确认后，单位3分钟 内形成第二灭火力量。 - 掌握“三近”原则： - 距起火点近的员工负责利用灭火器和室内消防栓灭火、距电话或火灾报警点近的员工负责报警、距安全通道或出口近的员工负责引导人员疏散。

- 3. 组织疏散逃生能力 - 熟悉疏散通道，熟悉安全出口，掌握疏散程序，掌握逃生技能。 - 消防安全责任人、消防安全管理人和员工要做到“四熟悉”：熟悉本单位疏散逃生路线、熟悉引导人员疏散程序、熟悉避难逃生设施使用方法、熟悉火场逃生基本技能。

4. 消防宣传教育能力 有消防宣传人员，有消防宣传标识，有全员培训机制，掌握消防安全常识。消防安全责任人、消防安全管理人和员工要做到“六掌握”：掌握消防法律法规和安全操作规程、掌握本单位、岗位火灾急陷性和防火措施、掌握消防设施器材使用方法、掌握报警、灭火及疏散逃生技能、掌握安全疏散路线及引导疏散的程序方法、掌握灭火应急疏散预案内容及操作程序。

消防知识

防火检查

1.防火巡查：

消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容应当包括：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传资料                               4-3

（六）其他消防安全情况。

防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

2.防火检查：

（一）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（二）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（三）消防车通道、消防水源情况；

（四）灭火器材配置及有效情况；

（五）用火、用电有无违章情况；

（六）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

（七）消防安全重点部位的管理情况；

（八）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

（九）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

（十）防火巡查情况；

（十一）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

（十二）其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

安全教育

安全检查的重要性

开展安全检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患防止事故发生，改善劳动条件的重要手段。通过安全检查可以发现各工序生产过程中的危险因素，以便及时的制定纠正措施，保证安全生产。其重要性体现在以下几方面：

一、能够及时发现违章操作并予以制止。新入职员工比较多，虽然入职后都进行了系统的三级安全教育，但员工的实际现场的操作经验较少，在思想上对安全工作没有引起足够的重视，因此在生产初期违章操作的现象比较普遍，作为安全管理部门除了加强安全教育宣传力度外，只能通过日常安全检查手段使员工由强制性遵守劳动纪律逐渐转变为自觉性遵守劳动纪律，减少违章操作从而确保安全生产。

- 及时发现新出现的安全隐患并予以处理。在日常的生产过程中会不断的出现新的危险因素，而这些危险因素刚开始可能只在个别工序个别员工的身上出现,如果这些新的危险因素得不到及时的消除将可能会导致工伤事故的发生，安全管理部门就会将新的危险因素及时向有关部门反馈并向全体员工进行宣导，

四川太极大药房连锁有限公司安全宣传资料                               4-4

制定相应的预防措施，从而避免事故的发生。

三、通过安全检查增强员工的安全意识。安全管理人员就是一个移动的安全警示标志，就象站在道路上执勤的交通警察一样，正在违章或正想违章的人就会立即停止违章行为，从而起到一定的震慑和警示作用。因此安全管理人员日常安全检查的密度越高频率越大，员工的警惕性就越高，违章操作的员工就越少，从而彻底打消员工的侥幸心理，从而使员工的安全意识得到巩固，确保企业的安全生产。

四、能够了解员工对安全工作的意见和建议。安全管理工作不是靠那一个部门或那一个人能够完成的，它是一项综合性管理工作，他需要每个部门以及全体员工共同参与进来，做到全民皆兵，每个人都是安全员，都负起责任来做好自己职责范围内的安全工作，共同制止违章，发现隐患并及时报告，只有这样才能营造出良好安全的工作环境。做为一线的员工是具体的操作者，他们在生产过程中能够发现一些潜在的危险因素，及时得到他们的意见和建议，将对安全管理工作有及大的促进作用，因此安全管理人员经常到作业现场观察他们的操作行为，和员工进行交谈，及时掌握一些潜在的危险因素，并予以处理，确保生产安全。

----- 综合管理部宣 ----