沙河源店安全自查情况

- 设有兼职安全员，负责店上日常安全工作。

2、定期（每周至少一次）开展安全自查，并作好安全记录。自查后若有安全隐患按要求上报，并及时整改。

3、每月开展安全培训工作，并作好记录。

4、设置了符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。疏散通道、安全出口是否畅通。门、窗、锁完好，门上报警器完好。安防系统完好，能正常工作。

5、店上禁止吸烟。店上电路无老化、积尘，无损坏、漏电等情况出现，线路的放置安全。

6、配备消防栓、5具灭火器、报警器等消防报警器材，其完好无损，能正常使用，其放置口在大门右侧无遮挡，卫生情况良好。能正确使用灭火器、消防栓、报警器等消防、报警器材。

7、店上无大功率电器，无违规使用电器。

8、下班后按要求关闭电器设备、电源及门窗。

9、在操作中药打粉机、熬药机时严格按其操作规程进行操作。

10、收银台未放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，全部按要求存入银行。

11、贵细药材的销售和保管中，设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台上锁；夜间存放按集团公司规定进保险柜存放。认真做好了交接班记录及销售记录。

12、平时作好安全知识的宣传教育工作。无货品被盗及其他治安事件发生。

自查单位：沙河源店

高文棋

2017.3.31