## Sheet1
四川太极大药房连锁有限公司土龙路店
消防、治安安全自检查表
被检查门店： | 土龙路店
序号 | 检查项目 | 是 | 否 | 若选择否请注明具体存在的问题
1 | 各岗位上的员工是否坚持在每天下班前对 自己负责的岗位安全进行自查，是否按要求关闭电器设备、电源及门窗。做到不留一丝隐患。 | 是
2 | 是否做好防火灾、盗窃、工作 | 是
3 | 是否设置符合规定的疏散指示标志和应急照明设施。 | 是
4 | 疏散通道、安全出口是否畅通。 | 是
5 | 门、窗、锁是否完好，门上报警器是否完好。 | 是
6 | 安防系统是否完好，是否正常工作。 | 是
7 | 物资库及机房内禁止吸烟。店堂内严禁出现明火。 | 是
8 | 店上电路是否老化、积尘，是否有损坏、漏电等情况出现，线路的放置是否安全。 |  | 否 | 线路放置安全
9 | 是否配备消防栓、灭火器、报警器等消防报警器材，其是否完好无损，能否正常使用，其放置口是否被遮挡，卫生情况是否良好。 | 是 |  | 放置口未被遮挡
10 | 是否有大功率电器，是否有违规使用电器。 |  | 否
11 | 在操作电器设备时是否按其操作规程进行操作（如熬药机、中药打粉机等）。 | 是
12 | 是否存放有易燃、易爆、易腐蚀物品，其存放及管理是否符合规定。 |  | 否
13 | 收银台是否存放大额现金，当天除备用金外的营业款现金部分，是否按要求存入银行。 | 是 |  | 收银台无大额现金
14 | 贵细药材的销售和保管中，是否设有专柜、双人双锁、专人专帐、双人复核管理，在白天没有销售的情况下柜台是否上锁；夜间存放是否按集团公司规定进保险柜存放。 | 是
15 | 加强印章管理，用印是否按要求审批。 | 是
16 | 是否作好安全知识的宣传教育工作。 | 是
17 | 有无货品被盗及其他治安事件发生，若有是否按规定及时上报及处理。 |  | 否
18 | 营业场所、宿舍区等电器设备的使用和管理，是否禁止使用不合格电源插线板，是否乱拉乱接电源线。是否落实各岗位每日班前、班后的安全巡查，切实消除火灾危险源，重点做好对饮水机、微波炉和其它电（器）气设备的断电管理，杜绝火灾事故发生。 | 是
店长：刘新 |  | 检查人：刘新 |  | 检查日期：2017年5月22日