**情况说明**

2017年5月28日冷藏药品

 今早浣花滨河店余济秀7点50分开门，在发现安防未响后，于是马上开门查看情况，才得知停电了，后立即打电话通知店长，并查看了冰箱的温湿度，温度21摄氏度，湿度为52摄氏度，温度较高，店长建议马上转移，于是余济秀立即打车把药品8点15分转移到光华店，有重组人干扰素a 2b栓一个32元，甘精胰岛素注射液(来得时)两个，260元一个，共520元，门冬胰岛素30注射液(诺和锐30)一个89元，生物合成人胰岛素注射液(诺和灵R笔芯)两个，66元一个，共132元，30/70混合重组人胰岛素注射液(甘舒霖30R笔芯)一个53元，精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混诺和灵30R笔芯)一个62元，总共888元，9点50分才有电了。经过调查2017.5.27晚上下班和往常一样只留了冰柜的电源并且温湿度正常，店上的总开关并没有跳闸，说明我们门店是正常情况用电，早上发现没电后就给物业打了电话，几分钟后我们店就来电了，物业工程部人说是我们的总开关跳闸了，总开关在浣花滨河店背后的一个串串店厨房里面。今天下午3:30左右打电话给安防公司，安防公司说我们是早上4:26停电，其中有3个多小时冰柜没通电。通过这件事我告知安防公司以后晚上不管什么时候停电都必须给我们打电话。

 2017.5.28

 浣花滨河店

 王 旭