四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称：  交大三店

| 被检查时间 | 4 | 要求整改 时间 | 5.25 | 实际整 改时间 | 5.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 | 5.25 | 整改资金投入 | 40 | 隐患整改复查人员 | 陈文芳 |
| 要 求 整 改 内 容 | ①熬药室堆放有大量纸箱 ②收银台有一个插线板超负荷（即超过 3 个 插头） ③有 1 组灭火器纵向放在云医院设备 左侧里边，形成堵挡（已现场整改为：将灭 火器箱前移出来，横向放在云医院设备的左 前边）。 ④安全巡查记录不规范（前面各项目均正常 时，但“隐患是否整改”一栏不能写“是”）， 早、晚班巡查均是一个人的签字。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | 已整改 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：陈文芳