**附件2：**

**四川太极大药房连锁有限公司**

**安全隐患整改通知书（2）**

参加检查人员： 检查时间：2019年2月

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排查部位** | **隐患情况** | **整改意见** | **整改期限** | **责任人** | **协同部门** | **处罚及扣分** |
| **1** | 大邑子龙街店 | 1、保险柜未固定；  2、收银台插线板未固定、网线零乱。 | 1、保险柜按要求对其进行固定；  2、调整电器插头后取消使用插线板，对网线规范包扎处理。 | 3月15日前 | 李秀辉 | 工程  信息 | 罚款20元  扣1.0分 |
| **2** | 大邑东濠沟店 | 3、保险柜未固定；  4、收银台插线板未固定、网线零乱；  5、卫生间洗手面盆下水管堵塞。 | 1、保险柜按要求对其进行固定。  2、调整电器插头后取消使用插线板，对网线规范包扎处理；  3、卫生间洗手面盆下水管疏通处理。 | 3月15日前 | 高艳 | 工程  信息  装修 | 罚款10元  扣0.5分 |
| **3** | 大邑东街店 | 6、安全学习记录本未找到。 | 1、如实在找不到，补领取学习本，每月至少组织员工开展安全学习。 | 3月6日前 | 杨丽 |  | 罚10元  扣0.5分 |
| **4** | 中和新下街店 | 1. 保险柜是坏的，不能使用；   8、配电盒内有4个空开键未写名称 | 1、联系保险柜维修方维修；  2、通知装修方（电工）写明电源控制键的名称。 | 3月6日前 | 林云 | 办公室  装修 |  |
| **5** | 紫薇东路店 | 9、2个配电盒底板右上角破损，盒内电源空开键上未标明控制键名称。 | 1、建议更换2个配电盒底板；在盒内电源空开键上写明控制键名称。 | 3月12日前 | 张建 | 装修 |  |
| **6** | 梨花街店 | 1. 配电盒内有5个空开键未写明标识，其他也有些标识模糊不清；   11、收银台网线零乱。 | 1、对配电盒空开键重新写小标识；  2、收银台网线按要求用宽胶带包扎处理。 | 3月12日前 | 谭庆娟 | 装修  信息 |  |
| 备注 | 按规定时间及内容内完成整改，并在整改完成后填写**“安全隐患整改回复书”**及“**整改后的现场照片**”，发送保卫科邮箱（归档销号）。对未及时整改和回复的部门、门店，将对其责任人另行处罚，并纳入月绩效、年终安全目标考核。 | | | | | | |

制表：综合管理部保卫科