**片区/药店2019年防汛工作排查与整改表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **序号** | **检查内容** | **检查要求** | **检查结果** |
| **符合** | **不符合及****主要问题** | **整改措施** |
| 防洪防汛 | 1 | 是否建立防汛工作小组、制定工作职责。 | 成立防汛工作小组，明确工作职责。 |  | V |  |
| 2 | 是否制定防汛应急救援预案。 | 制定防汛应急救援预案。 |  | V |  |
| 3 | 是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。 | 制定值班制度，明确值班人员，加强巡查检查，发现灾情能及时上报。 |  | V |  |
| 4 | 汛期前，是否对下水管道、屋顶排水管道进行疏掏、清障和维护。 | 确保雨水、污水管道、屋顶排水管道畅通、无堵塞。 |  | V |  |
| 5 | 对历年遭受内涝、漏雨的部位、周边“五危”的部位（危岩、危坎、危玻、危房、危树）检查、监控和治理。 | 定期排查无堵塞、无漏水。发现漏水点、渗透点、裂痕等，及时采取补救措施和人员撤离。 |  |  V |  |
| 6 | 是否对塌方、滑坡、山洪及周边可能潜在的地质灾害的检查、监控。 | 定期检查，发现险情等，及时组织人员撤离，确保人员安全。 |  | V |  |
| 7 | 是否对门沿、窗户、玻璃橱窗缝隙等容易飘进雨水的地方，进行维护、防范。 | 定期检查门沿、窗户、玻璃橱窗缝隙等，采取防范措施，防止雨水浸入。 |  | V |  |
|  | 8 | 地面不得直接堆放货物，贵重药品商品不得铺货距地面40㎝之下。 | 货物堆放在货架上，贵重药品商品铺货距地面40㎝之上，防止雨水灌入店内打湿商品。 |  | V |  |
| 防雷电 | 9 | 设备设施防雷接地是否良好。 | 定期对经营设施设备（煎药机）等防雷接地进行检查。 |  | V |  |
| 宣传教育 | 10 | 是否对员工进行防洪防汛及逃生自救知识宣传、教育。 | 对员工进行防洪防汛及逃生自救知识宣传、教育。 |  | V |  |
| **备注** |  |

 药店/片区：城郊二片 永康东路店

 日期：2019年 5 月 29日