四川太极大药房连锁有限公司

安全生产、消防、治安隐患整改回复书

部门（门店）名称： 华泰店

| 被检查时间 | 2019.9.11 | 要求整改 时间 | 2019.9.12 | 实际整 改时间 | 2019.9.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回复时间 |  | 整改资金投入 |  | 隐患整改复查人员 | 兰新喻 |
| 要 求 整 改 内 容 | - 店外两侧及卷帘门上端的线头要包扎处理，且对漏在店外的电源线隐蔽，不能漏在外边。 - 移开阻挡灭火器的货物，便于取用。 - 做好每日早、晚安全巡查及记录。 |  |  |  |  |
| 已 整 改 措 施 | - 已经将漏在外面的线头进行包扎隐藏 - 已经将灭火器周围货物移开 - 已每日做好安全巡查登记 |  |  |  |  |
| 保卫部 意见 |  |  |  |  |  |
| 分管 领导 意见 |  |  |  |  |  |
| 单位 领导 意见 |  |  |  |  |  |

制表部门:保卫部                           整改部门（门店）负责人签字：