**质管部发〔2022〕011号 签发人：杜永红**

**关于门店自查冷链报警器的通知**

各门店：

近期发现部分门店冰箱冷链报警器存在报停现象，所以冰箱断电致无法及时接到电话报警和微信提醒，请以下门店立即自查并在微信小程序“路格云平台”中启用：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | 店名 | ID | 店名 |
| 515 | 成华区崔家店路药店 | 399 | 高新区天久北巷药店 |
| 748 | 大邑县青霞街道东街药店 | 745 | 金牛区金沙路药店 |
| 103199 | 成华区西林一街药店 | 108277 | 金牛区银沙路药店 |
| 114685 | 青羊区青龙街药店 | 379 | 高新区土龙路药店 |

请其他门店立即自查本店冰箱冷链报警器是否存在报停状态。如有存在以上报停现象的门店立即在微信小程序“路格云平台”内维护，操作步骤如下：

打开微信小程序“路格云平台—点击冰箱—选择门店—点击启用—输入结束时间—启用。

如有疑问请联系质管部何玲：15881914026

 质管部

 2022年6月20日

主题词 冷链报警器 自查 通知 四川太极大药房连锁有限公司 2022年6月20日印发

拟稿：陈思敏 核对：何玉英 （共印1**份）**